Форма 3-1

Плановый баланс электрической энергии /мощности / в сетях Малмыжского ООО «ЖКХ» на 2013 г.

| № | Наимено- вание | Ед.изм. | 2013 | 2013 1 кв. | 2013 2 кв | 2013 3 кв | 2013 4 кв | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск в сеть | Мвт.час | 4,0 | 1,04 | 0.943 | 0,954 | 1,063 | 0,358 | 0,343 | 0,339 | 0,331 | 0,322 | 0,29 | 0,309 | 0,311 | 0,344 | 0,346 | 0,353 | 0,364 |
|  |  | Мвт | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 2 | Потери в эл. сетях | Мвт.час Мвт | 0,6 0,2 | 0,15 0,2 | 0,15 0,2 | 0,15 0,2 | 0,15 0,2 | 0,05 0,2 | 0,05 0,2 | 0,05 0,2 | 0,05 0,2 | 0,05 0,2 | 0,05 0,2 | 0,05 0,2 | 0,05 0,2 | 0,05 0,2 | 0,05 0,2 | 0,05 0,2 | 0,05 0,2 |
| 3 | Относит. потери | % | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 4 | Полезн. отпуск | Мвт.час Мвт | 3,4 1,24 | 0,89 1,24 | 0,793 1,24 | 0,894 1,24 | 0,913 1,24 | 0,308 1,24 | 0,293 1,24 | 0,289 1,24 | 0,281 1,24 | 0,272 1,24 | 0,24 1,24 | 0,259 1,24 | 0,261 1,24 | 0,284 1,24 | 0,296 1,24 | 0,303 1,24 | 0,314 1,24 |
| 5 | Заявленн. мощность | Мвт | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 6 | Присоед мощность. | Мвт | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |

________

| № | Наимено- вание | Ед.изм. | 2011 год пл. факт |  | 2012 план | 2013 план | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потери мощности | Мвт. | 0,24 | 0,11 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Полезный отпуск | Мвт. | 1,0 | 1,06 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 3 | Потребители «Кировэнергосбыта» | Заявленная Мвт | 0,7 | 0,74 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 |
|  |  | Присоед.Мвт | 0,7 | 0,74 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 |
| 4 | Собственное потребл | Заявленн. Мвт | 0,05 | 0,05 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
|  |  | Присоед. Мвт | 0,05 | 0,05 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 5 | В сеть ОАО « Коммун энерго» | ЗаявленнМвт | 0,25 | 0,27 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
|  |  | Присоед. МВт | 0,25 | 0,27 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |