Информация по технологическому присоединению

ООО «ЖКХ»   г.Малмыж

| № | Наименование вышестоящей смежной сетевой организации |  | Параметры точки присоединения в сторону вышестоящей смежной сетевой орг. |  | Наимен. смежной сетевой органи- зации |  | Параметры точки присоединения смежной сетевой организации |  |  | Напр в точке присоед. |  | Суммарная присоединенная /максимальная/ мощность кВт |  |  |  | Суммарная максимальная мощность по поданным действующим заявкам на технолог. присоед |  |  |  | Суммарная максимальная мощность по заключенным договорам на технологическое присоединение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | ОАО « МРСК Центра и Приволжья» филиал «Кировэнерго» |  | 1 СШ П/ст Малмыж 110/35/10кВ |  | ООО «ЖКХ» |  | Ячейка КРУН-10 кВ Фид.№ 6 ВЛ-10 кВ |  |  | 10 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ОАО « МРСК Центра и Приволжья» филиал «Кировэнерго |  | 11 СШ П/ст Малмыж 110/35/10 кВ |  | ООО «ЖКХ» |  | Ячейка КРУН-10 кВ Фид.№ 10 ВЛ-10кВ |  |  | 10 |  | 470 | 470 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ОАО « МРСК Центра и Приволжья» филиал «Кировэнерго |  | 1 СШ П/стМалмыж 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ф№3 КТП 301 ВЛ-0,4 Ф.№1 оп.№ 15 |  | ООО «ЖКХ» |  | Опора № 15 ВЛ-0,4 кВ в сторону потребителя |  |  | 0,4 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сведения от других смежных сетевых организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ООО «ЖКХ» |  | П/ст 10/0,4 кВ № 34 |  | ОАО «Коммун- энерго» |  | ВЛ-10 кВ | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ООО «ЖКХ» |  | П/ст 10/0,4 кВ № 43 |  | ОАО «Коммун- энерго» |  | ВЛ-10 кВ | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ООО «ЖКХ» |  | П/ст 10/0,4 кВ № 48 |  | ПМК-9 |  | ВЛ-10 кВ | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |